ST-IP 操作說明書

1.硬體接線方式如下

請直接執行ST Broadcase.exe程式，若無法順利執行，

請安裝St Broadcast Setup 目錄下的Setup.exe進行安裝後再執行看看

2.軟體設定方式

開啟ST Broadcase.exe程式，出現畫面如下

按下　Get Device 可抓取目前區網中的STIP 並顯示相關資訊

並可直接於下方修改IP及Sub Mask 按下Modify即完成修改

網路線直接接或跳接均可適用

在清單中點滑鼠二下可直接進入WEB設定畫面

按Login進入設定畫面(預設密碼為空白)

上方設定IP, Sub Mask, Gateway  及 MAC Address

固定IP由網路業者提供

內部IP由網管提供

下方則為 RS232/ 485 及IO 的設定

與卡機通訊時請確認RS485所對應之Serial Port是否與StServer軟體設定相同