ST-IP 操作說明書

1.硬體連接方式

請依照上圖圖示將

R-及T-相接 和 R+及T+相接 連接至卡機RS-485通訊 最可連接255台卡機

RJ-45 10/100M 連接網路線

2.軟體設定方式

開啟Etm.exe程式

若抓不到ST-IP 請將防火牆關閉. 或用跳接線直接跟電腦連接

請確認區域網路連線內的TCP/IP為自動取得IP位址

請在抓到的IP上點選,即可進入以下WEB設定畫面

按Login進入設定化面

請設定前三項參數

固定IP由網路業者提供

內部IP由網管提供

請確認RS485所對應之Serial Port 為100或101

其它參數請勿設定